Metoda Elementów Skończonych
Sprawozdanie

Zadanie

Zadany problem polega na symulowaniu rozkładu temperatury w murze trójwarstwowym:
- z dobową zmianą cyklu temperatury
- ze stałą niską temperaturą

Mur trójwarstwowy został zbudowany w programie według zamieszczonego schematu:

Jedyną różnicą jest grubość tynku wewnętrznego, która w użytym modelu wynosi 1cm
Cały mur miał 0.53 metra grubości i jeden element siatki odpowiadał 1 cm2 grubości muru

Parametry poszczególnych warstw:
tynk wewnętrzny:
  - ρ = 1850 kg / m3
  - c = 840 J/kg*K
  - λ = 0.82 W/m*K
pustak:
  - ρ = 818 kg / m3
  - c = 1000 J/kg*K
  - λ = 0.283 W/m*K
styropian:
  - ρ = 30 kg / m3
  - c = 1460 J/kg*K
  - λ = 0.04 W/m*K
cegła klinkierowa:
  - ρ = 1900 kg / m3
  - c = 880 J/kg*K
  - λ = 1.05 W/m*K

Dane zostały wzięte ze źródeł producentów lub z ogólnych tablic o materiałach:

Symulacja – warunki zewnętrzne

Wzory na współczynniki wymiany ciepła po obu stronach muru zostały ustalone na podstawie „Zbioru zadań z techniki cieplnej”, Autorzy: Mańkowski, Stanisław ; Kurzyński, Jan ; Rubik, Marian.

Wewnętrzny współczynnik przejmowania ciepła jest zależny od różnicy temperatur i zmienia się zgodnie z wykresem:

przyjmując φ=2.32 dla powietrza w zamkniętym pomieszczeniu.
Zależność współczynnika przejmowania ciepła od różnicy temperatur
delta T
alfa

Przy założeniu że wewnętrzna temperatura ścian nie będzie się znacznie różniła od temperatury wewnętrznej powietrza, przyjąłem
α=4.5 W/m2*K

Zewnętrzny współczynnik wymiany ciepła jest zależny od średniej maksymalnej prędkości wiatru w danym okresie.
Średnia maksymalna prędkość wiatru mierzona na Wydziale Fizyki AGH dla miesiąca grudzień wynosi:

Co daje nam współczynnik wymiany ciepła
α=3.79 W/m2*K
Warunki w środku budynku były zawsze te same, temperatura wynosiła 22°C, natomiast odnośnie temperatury zewnętrznej zostały rozpatrzone 2 przypadki:
- stała temperatura = -10°C
- temperatura zmienna z cyklem dobowym:
  - 0:00 – 8:00	-	-5°C
  - 8:00 – 20:00	-	5°C
  - 20:00 – 0:00	-	0°C

Temperatura początkowa ściany w obu przypadkach wynosiła:
t0 = 20°C

W obu przypadkach symulacja obejmowała 5 dni, z przyrostem czasowym ustalonym na
Δτ = 30 s

Wszystkie wydruki temperatury były robione po 2h czasu symulacji

Wyniki pomiarów

Stały mróz:
Na początku ściana cała jest nagrzana (czas po 2h ochładzania):

Liniami są zaznaczone granice kolejnych warstw.
Temperatura ściany od strony zewnętrznej powoli zaczyna spadać.

Po ok. 16h temperatura zewnętrznej ściany osiąga w przybliżeniu temperaturę 0C:

Następnie ściana w dalszym ciągu się ochładza i po kolejnych 12h:

Temperatura zewnętrznej ściany osiąga już temperaturę bliską temperatury warunków zewnętrznych.
Należy zauważyć że ściana trójwarstwowa podzieliła się na 3 wyraźne obszary zaznaczone zresztą bardzo dobrze przez kolejne warstwy.
Warstwa wewnętrzna o temperaturze powyżej 15C, która jest zbudowana z pustaków. Warstwa środkowa o największym gradiencie temperatury, zbudowana ze styropianu, oraz warstwa zewnętrzna z cegły klinkierowej o stałej niskiej temperaturze.
Po kolejnych 24h ogólna temperatura ściany nieco się obniżyła jednakże podział na poszczególne strefy pozostał niezmieniony:
Widać, że w tym wypadku nieco bardziej wychłodziła się część wewnętrzna i zewnętrzna, ale ogólny układ temperatur pozostaje podobny.
Całkowicie wewnętrzna warstwa, dzięki zastosowaniu bardzo dobrej izolacji ze styropianu pozostaje nadal ciepła z temperaturą bliską temperatury pokojowej.

Końcowy układ temperatur:

Różnica temperatur w warstwie środkowej wynosi ok 20C

Drugi przypadek zakładał dobowe cykliczne zmiany temperatury zewnętrznej.
Stan początkowy po 2h symulacji: